## 4.0-STOCK Global
Fiche d'information - Stockage - Fiche 4.0
Nom de l’unité de distribution (ou des UDI constituant le réseau interconnecté)
Nombre d'habitants desservis par la (ou les) UDI
Nombre de réservoirs ou bâches de stockage exploités et alimentant la (ou les) UDI
Nommer les différents ouvrages de stockages
Renseigner les volumes de stockage et le nombre d'habitants maximum desservis par l'ouvrage
Nom du réservoir ou de la bâche de stockage | Volume de stockage (m3) | Période annuelle de fonctionnement (en nombre de mois) | Population maximale alimentée par l'ouvrage (nombre d'habitants)
NB : dans le cas d'un réseau interconnecté (hors interconnection de secours), l'analyse sera réalisée sur l'ensemble des UDI constituant le réseau.

## 4.1-STOCK Vulner. spécif.
Etape de stockage - Fiche 4.1
Niveau d'insécurité | Sous-critère A - Vulnérabilité spécifique
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 81 | Score A
Type d’ouvrage de stockage
Réservoir enterré | 1
Réservoir semi-enterré | 3
Château d'eau | 2

## 4.2-STOCK Protec. phys. site
Etape de stockage - Fiche 4.2
Niveau d'insécurité |  |  | Sous-critère B - Protection physique du site
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 82 | Question 83 | Question 84 | Question 85 | Question 86 | Question 87 | Score B
Existence d’un périmètre de protection immédiate | Fermeture des accès | Type de clôture | Hauteur de la clôture et du portail | Nombre de personnes habilitées à l’accès | Nombre de clefs en circulation
NON | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | 5
OUI | Non | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | 5
| Oui | Clôture inférieure à 1,8 mètre ou autre type (haie…) | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | 5
|  | Grillage métallique ou grille à barreaux | Entre 1,8 et 2,5 mètres | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | 4
[5 empty] | Inférieur ou égal à 3 clefs | 3
|  |  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | 3
[5 empty] | Inférieur ou égal à 3 clefs | 2
|  |  | Supérieure ou égale à 2,5 mètres | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | 2
[5 empty] | Inférieur ou égal à 3 clefs | 2
|  |  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | 1
[5 empty] | Inférieur ou égal à 3 clefs | 1
Le signe ">>>>>>>>>" signifie qu'il faut ignorer les questions suivantes et passer directement au score

## 4.3-STOCK Protec. équipt 1-2
Etape de stockage (1/2) - Fiche 4.3
Niveau d'insécurité |  |  | Sous-critère C - Protection physique de l’équipement
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 88 | Question 89 | Question 90 | Question 91 | Question 92 | Question 93 | Question 94 | Score C
Fermeture du réservoir | Système de fermeture | Protection de la cuve d'eau | Nombre de personnes habilitées à l’accès à l'eau | Nombre de clefs en circulation | Accès de sous traitants hors présence de l'exploitant | Protection des accès secondaires à l'eau
NON | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | >>>>>>>>> | 5
OUI | Clef seulement | Non | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Aucun accès | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Aucun accès | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
|  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Aucun accès | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Aucun accès | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
|  | Oui | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Au site | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
|  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
Le signe ">>>>>>>>>" signifie qu'il faut ignorer les questions suivantes et passer directement au score

## 4.3-STOCK Protec. équipt 2-2
Etape de stockage (2/2) - Fiche 4.3
Niveau d'insécurité |  |  | Sous-critère C - Protection physique de l’équipement
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 88 | Question 89 | Question 90 | Question 91 | Question 92 | Question 93 | Question 94 | Score C
Fermeture du réservoir | Système de fermeture | Protection de la cuve d'eau | Nombre de personnes habilitées à l’accès à l'eau | Nombre de clefs en circulation | Accès de sous traitants hors présence de l'exploitant | Protection des accès secondaires à l'eau
OUI (suite) | Double système (Clef et code ou clef et badge…) | Non | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 3
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
|  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 5
[6 empty] | Oui | 4
[5 empty] | Au site | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Aucun accès | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
|  | Oui | Effectif supérieur à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Au site | Non | 2
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Aucun accès | Non | 2
[6 empty] | Oui | 1
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Au site | Non | 2
[6 empty] | Oui | 1
[5 empty] | Aucun accès | Non | 2
[6 empty] | Oui | 1
|  |  | Effectif inférieur ou égal à 4 personnes | Supérieur à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 4
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Au site | Non | 2
[6 empty] | Oui | 1
[5 empty] | Aucun accès | Non | 1
[6 empty] | Oui | 1
|  |  |  | Inférieur ou égal à 3 clefs | A la cuve | Non | 5
[6 empty] | Oui | 5
[5 empty] | Au réservoir | Non | 3
[6 empty] | Oui | 2
[5 empty] | Au site | Non | 1
[6 empty] | Oui | 1
[5 empty] | Aucun accès | Non | 1
[6 empty] | Oui | 1

## 4.4-STOCK Surveilance
Etape de stockage - Fiche 4.4
Non détectabilité |  |  | Sous-critère D - Surveillance
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 95 | Question 96 | Question 97 | Question 98 | Question 99 | Score D
Présence humaine sur le site | Temps de présence sur site | Fréquence de visite par jour | Type de télésurveillance | Surveillance continue de la qualité ou autosurveillance
NON | >>>>>>>>> | Moins d'1 par jour | Pas de système | >>>>>>>>> | 5
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 5
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 3
|  |  |  | Oui | 3
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  | 1 visite de contrôle | Pas de système | >>>>>>>>> | 5
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 5
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 3
|  |  |  | Oui | 3
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  | 2 visites de contrôle ou plus | Pas de système | >>>>>>>>> | 4
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 4
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
OUI | Horaires journaliers | Moins d'1 par jour | Pas de système | >>>>>>>>> | 4
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 4
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 1
|  | 1 visite de contrôle | Pas de système | >>>>>>>>> | 4
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
|  | 2 visites de contrôle ou plus | Pas de système | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
| 24h sur 24h | Moins d'1 par jour | Pas de système | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
|  | 1 visite de contrôle | Pas de système | >>>>>>>>> | 3
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 2
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 2
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
|  | 2 visites de contrôle ou plus | Pas de système | >>>>>>>>> | 2
|  |  | Télé surveillance sans centre de commande | >>>>>>>>> | 2
|  |  | Entrée du site OU bâtiment (centre de commande) | Non | 2
|  |  |  | Oui | 1
|  |  | Entrée du site ET bâtiment (centre de commande) | Non | 1
|  |  |  | Oui | 1
Le signe ">>>>>>>>>" signifie qu'il faut ignorer les questions suivantes et passer directement au score

## 4.5-STOCK Réactivité
Etape de stockage - Fiche 4.5
Non détectabilité |  | Sous-critère E - Réactivité
Nom de l'ouvrage de stockage :
Question 100 | Question 101 | Question 102 | Question 103 | Score E
Existence d’un plan d’action en cas de pollution de l'ouvrage de stockage | Partage des procédures d'intervention | Délai d'arrivée sur site après détection d'une effraction | Délai d'arrivée sur site après détection d'une contamination sur le réseau
NON | Non | Supérieur à 2h | Supérieur à 2h | 5
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 5
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 4
|  | Compris entre 1h et 2h | Supérieur à 2h | 4
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 3
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 3
|  | Inférieur ou égal à 1h | Supérieur à 2h | 3
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 2
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 2
| Oui | Supérieur à 2h | Supérieur à 2h | 5
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 4
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 4
|  | Compris entre 1h et 2h | Supérieur à 2h | 3
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 2
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 2
|  | Inférieur ou égal à 1h | Supérieur à 2h | 2
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 2
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 1
OUI | Non | Supérieur à 2h | Supérieur à 2h | 4
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 4
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 3
|  | Compris entre 1h et 2h | Supérieur à 2h | 3
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 2
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 2
|  | Inférieur ou égal à 1h | Supérieur à 2h | 2
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 1
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 1
| Oui | Supérieur à 2h | Supérieur à 2h | 3
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 3
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 2
|  | Compris entre 1h et 2h | Supérieur à 2h | 2
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 2
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 2
|  | Inférieur ou égal à 1h | Supérieur à 2h | 1
|  |  | Compris entre 1h et 2h | 1
|  |  | Inférieur ou égal à 1h | 1

## 4.6-STOCK Gravité
Etape de stockage - Fiche 4.6
Gravité d'incident potentiel |  | Sous-critère F - Gravité
Nom de l'ouvrage de stockage :
Cas des UDI de moins de 50 000 habitants
Question 104 | Question 105 | Question 106 | Score F
Existence d'usagers particulièrement sensibles | Impact sur la fourniture d'eau en qualité et quantité | Pourcentage de population potentiellement affectée
Usagers sensibles en aval de l’installation | Pas de solution alternative | Supérieur ou égal à 90% | 5
|  | De 50% à 89% inclus | 4
|  | De 30% à 49% inclus | 3
|  | De 10% à 29% inclus | 2
|  | Inférieur à 10% | 2
| Solution alternative de fourniture | Supérieur ou égal à 90% | 4
|  | De 50% à 89% inclus | 4
|  | De 30% à 49% inclus | 3
|  | De 10% à 29% inclus | 2
|  | Inférieur à 10% | 1
| Pas d’impact | >>>>>>>>> | 1
Pas d’usagers spécifiques | Pas de solution alternative | Supérieur ou égal à 90% | 5
|  | De 50% à 89% inclus | 4
|  | De 30% à 49% inclus | 3
|  | De 10% à 29% inclus | 2
|  | Inférieur à 10% | 1
| Solution alternative de fourniture | Supérieur ou égal à 90% | 4
|  | De 50% à 89% inclus | 3
|  | De 30% à 49% inclus | 2
|  | De 10% à 29% inclus | 1
|  | Inférieur à 10% | 1
| Pas d’impact | >>>>>>>>> | 1
Le signe ">>>>>>>>>" signifie qu'il faut ignorer les questions suivantes et passer directement au score
Cas des UDI de plus de 50 000 habitants
Question 104 | Question 105 | Question 106 | Score F
Existence d'usagers particulièrement sensibles | Impact sur la fourniture d'eau en qualité et quantité | Population potentiellement affectée en nombre d'habitants
Usagers sensibles en aval de l’installation | Pas de solution alternative | Supérieur ou égal à 75 000 | 5
|  | De 25 000 à 74 999 inclus | 4
|  | De 10 000 à 24 999 inclus | 3
|  | De 1000 à 9 999 inclus | 2
|  | Inférieur à 1000 | 2
| Solution alternative de fourniture | Supérieur ou égal à 75 000 | 4
|  | De 25 000 à 74 999 inclus | 4
|  | De 10 000 à 24 999 inclus | 3
|  | De 1000 à 9 999 inclus | 2
|  | Inférieur à 1000 | 1
| Pas d’impact | >>>>>>>>> | 1
Pas d’usagers spécifiques | Pas de solution alternative | Supérieur ou égal à 75 000 | 5
|  | De 25 000 à 74 999 inclus | 4
|  | De 10 000 à 24 999 inclus | 3
|  | De 1000 à 9 999 inclus | 2
|  | Inférieur à 1000 | 1
| Solution alternative de fourniture | Supérieur ou égal à 75 000 | 4
|  | De 25 000 à 74 999 inclus | 3
|  | De 10 000 à 24 999 inclus | 2
|  | De 1000 à 9 999 inclus | 1
|  | Inférieur à 1000 | 1
| Pas d’impact | >>>>>>>>> | 1
Le signe ">>>>>>>>>" signifie qu'il faut ignorer les questions suivantes et passer directement au score

## 4.7-STOCK Vulnérabilité
Fiche de vulnérabilité - Stockage - Fiche 4.7 Compléter une fiche pour chaque ouvrage de stockage
Nom de l'ouvrage de stockage
Etage de pression
Nom de la (ou les) UDI alimentée(s) par le stockage
Nombre d'habitants desservis par le stockage
Nom de ou des usines de traitement alimentant l'ouvrage de stockage (avec % relatifs)
Capacité globale de stockage (m3)
Sous-critère | Score (de 1 à 5, à l'exception du score A variant de 1 à 3)
A - Vulnérabilité spécifique
B - Protection physique du site
C - Protection physique de l'équipement
D - Surveillance
E - Réactivité
F - Gravité
Note globale produit des scores des sous-critères A à F, pouvant varier de 1 à 9 375 | 0